KRYTERIA PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADANIA W KIERUNKU WYKRYWANIA LARW WŁOŚNI

Świnie, dziki, świniodziki

- masa pojedynczej próbki nie może być mniejsza niż 200 g ;

- próbki do badania -  filar przepony w przejściu do części ścięgnistej, mięśnie przedramienia, mięśnie międzyżebrowe,  mięśnie języka, część mostkowa/żebrowa przepony;

- w przypadku braku możliwości pobrania próbek z wyżej wymienionych mięśni, należy pobrać kawałki mięsa, w miarę możliwości , z miejsca w pobliżu kości lub ścięgien;

- próbki świeże lub mrożone;

- jeśli próbkę stanowią mięśnie pozbawione tłuszczu i powięzi jej waga może być ograniczona do 100 g.

W przypadku odstępstw od powyższych kryteriów, przyjęcie próbki każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Pracowni lub osobą upoważnioną